TC6010L全自动生化分析仪

主要特点：

反应杯连续直接测量（分立式）
. 比色分析速度300T/H
. 1μl最小加样量，0.1μl步进
. 具备自动自定义重测、样品自动稀释重测
. 比色杯采用“固体直热”温控技术
. 独立搅拌系统，确保结果更准确
. 创新柔式清洗模块设计，避免磨损反应杯
. 多种中英文打印报告，支持自定义格式，贴近用户